## 00_使用說明_Howto
VMH-EcoMap-2 專案商模試算器 v1.0｜Project Business Case Calculator
搭配主工具「VMH-EcoMap-1_主工具_越南醫院生態盤點」使用。主工具回答「做不做、誰做、何時做」；本檔回答「這一個子專案划不划算」。本檔的六個設計重點：投資類別框架（不同類別用不同評估尺規）、三幣別一鍵切換、BOQ 級成本明細、折舊攤提與越南稅務優惠、WACC 推算與 FCFF 現金流、使能型投資專用評估。
一、本檔最重要的一個觀念：不同類型的投資，要用不同的尺
把「機房」「網路」「資料平台」這類基礎建設，拿去跟「CT 影像中心」用同一套 NPV 標準比較，結論一定是基礎建設不值得投——但那是尺用錯了，不是案子不好。 MIT Sloan（Weill & Aral）的實證指出：基礎建設是企業 IT 支出中佔比最高的一類（平均 46%），也是「事前最難做成本正當化（most difficult to cost-justify in advance）」的一類——因為效益歸屬於建在它上面的其他專案，成本卻留在自己身上。同一份研究還顯示：★ 績效前段班公司把 55% 的 IT 支出放在基礎建設，後段班只有 37%。 因此本檔在 01 分頁要求先選「投資類別」，10 決策摘要會依類別套用不同的判讀規則，使能型投資另有 09 分頁專用的「自建 vs 外租 TCO」評估。
二、六種投資類別與各自該用的評估指標
| 類別 | 定義 | 通過條件 | 主要指標 | 典型案例
| A 營收型投資 Revenue-generating | 本身直接向外部付款者收費，自己就能產生現金流。對應 Weill 四分類的 Transactional／Strategic。 | NPV ＞ 0、IRR ≥ WACC、折現回收期在合約年限內 | NPV／IRR／PI | 例：CT 影像中心、檢驗中心、健檢中心——有給付碼或自費市場，「做一件收一件」。
| B 使能型投資 Enabling / Infrastructure | 本身不直接收費，而是讓其他專案得以成立、或降低整體營運成本。Weill 四分類佔比最高（46%）、也是 MIT Sloan 明指「事前最難做成本正當化」的一類。 | ΔTCO（不做 vs 做）現值 ＞ 0；服務單位成本低於外購市價；承載專案數 ≥ 2 | ΔTCO 現值／單位服務成本／選擇權價值 | 例：院內 IDC 機房、院區網路、資料平台、整合中介層。★ 用單獨 NPV 評估必然為負——那是尺用錯了，不是案子不好。
| C 法規強制型 Mandatory / Compliance | 法規或評鑑要求，不做就不能營業。CFA 資本預算明列此類「通常不產生營收、繞過傳統成本效益分析」。 | 在合規前提下的最低總成本；並列出「不做的代價」（罰則、停業、失去投標資格） | 最低合規成本／不做的代價 | 例：電子病歷分級驗收、個資法 PDPL 91/2025 合規、資安等級保護、輻射安全許可。
| D 降本型投資 Cost-reduction | 不增加收入，但減少既有支出。效益＝被避免掉的成本。 | 成本節省現值 ＞ 投資額；回收期 ≤ 設備壽命的一半 | 成本節省 NPV／回收期 | 例：無片化（省底片）、能源優化、流程自動化、以租代購取代自購。
| E 汰換維持型 Replacement / Maintenance | 維持既有營運不中斷。CFA 分類指出此類「通常不做詳細分析」，因為不做就停擺。 | 與「不汰換的停機風險成本」比較；同規格中取最低生命週期成本 | 生命週期成本／停機風險 | 例：UPS 電池更換、伺服器汰換、球管更換、到期授權續約。
| F 策略布局型 Strategic / Option | 為了取得未來機會、參考案例或市場位置。現金流高度不確定，CFA 指出需「超越傳統資本預算」的方法。 | 分階段關卡（stage-gate）：每階段設可量測的續投條件，而非一次核定全額 | 選擇權價值／階段關卡達成率 | 例：第一家旗艦醫院（取得 reference site）、新國家市場試點、AI 產品共同開發。
三、分頁導覽（黃底＝要填，藍字＝公式自動算）
| 順序 | 分頁 | 性質 | 內容
| ① | 01 專案設定 | 填 | 專案識別、★投資類別、幣別與匯率（預設新台幣，可一鍵切換 USD／VND）、稅務優惠、營運資金、終值假設。
| ①B | 01B 類別判斷精靈 | 填 | ★ 不確定該選哪一種投資類別時用。回答四題 → 推薦一類＋說明理由＋列出下一步，並與 01 分頁目前的選擇比對。
| ② | 02 投資成本 CAPEX | 填 | BOQ 級明細：分項工程名稱、單位、數量、單價、進口／在地、關稅與 VAT、折舊類別與年限、置換年、殘值率。
| ③ | 03 營運成本 OPEX | 填 | 人力、維保、耗材、電力、授權、保險；可設年成長率，並標示「隨服務量變動」或「固定」。
| ④ | 04 收入與產能 | 填 | 服務量、健保價與自費價、自費比例、成長率、開辦爬坡。使能型投資可留白（收入為 0）。
| ⑤ | 05 折舊攤提 | 算 | 依 02 每一列的折舊類別與年限，逐年計算折舊；置換資產於置換年重新起算。依越南 Circular 45/2013/TT-BTC。
| ⑥ | 06 現金流 | 算 | 營收→EBITDA→折舊→EBIT→所得稅（含免稅期與虧損扣抵）→NOPAT→＋折舊−資本支出−營運資金＝自由現金流 FCFF。
| ⑦ | 07 折現率 WACC | 填/算 | CAPM：無風險利率＋β×成熟市場風險溢酬＋越南國家風險溢酬，再與債務成本加權。可切換為手動輸入。
| ⑧ | 08 敏感度 | 算 | 三情境（保守／基準／樂觀）、量價 ±30% 矩陣、龍捲風圖（哪個變數最致命）、損益兩平點。
| ⑨ | 09 使能型評估 | 填/算 | ★ 僅使能型投資需要：自建 vs 外租十年 TCO 比較、承載專案成本分攤、單位服務成本、選擇權價值。
| ⑩ | 10 決策摘要 | 算 | 一頁結論。★ 判讀規則依 01 選定的投資類別自動切換。
| ⑪ | 11 假設來源 | 填 | 每一筆金額與比率的出處、狀態（實績／報價／法規／推測）、日期、負責人。
四、本檔的六個設計重點
| ▍三幣別一鍵切換 | 01 分頁選「輸入幣別」與「顯示幣別」，全檔金額自動換算。預設輸入新台幣。另可切換顯示單位（元／千元／百萬元），避免越南盾位數過長。
| ▍BOQ 級成本明細 | 02、03 用工程界正式的分項名稱與「數量×單價」結構，並區分進口／在地。★ 越南醫療服務免 VAT，代表進項 VAT 不可扣抵、必須計入成本——本檔已內建此欄位，這是越南醫院財務模型最常見的重大低估。
| ▍折舊與越南稅務優惠 | 折舊依 Circular 45/2013/TT-BTC 的法定年限區間。稅率不再寫死：社會化醫療領域適用 10% 優惠稅率（PwC：整個專案期），並內建免稅 4 年＋減半期，且免稅起算採「首次獲利年 vs 營收第 4 年孰早」的法定規則。虧損可扣抵 5 年。
| ▍營運資金 | 越南健保給付延遲是真實風險——2025 年胡志明市各醫院被懸置的健保結算近 2,500 十億越盾。本檔把健保應收天數與自費應收天數分開設定，並計入現金流。
| ▍WACC 與 FCFF | 折現率不再是隨手填的數字：07 分頁用 CAPM 推算（越南 10 年期公債殖利率＋β×成熟市場 ERP＋越南國家風險溢酬）。現金流改用業界標準的無槓桿自由現金流 FCFF。
| ▍MIRR、PI、ROIC、龍捲風 | IRR 對「中途有大額置換投資」的現金流可能出現多重解，且隱含以 IRR 本身再投資的不合理假設——本檔改以 MIRR 為主要報酬指標。另加 PI（資本受限時的排序指標）、ROIC（與 WACC 比較）、龍捲風圖（找出最致命的變數）。
重要聲明：本檔內建的金額為「規劃用示意值」，用來讓模型立即跑出結果與示範用法，不是越南市場報價。正式評估前，每一筆金額都必須以廠商報價、越南在地工程估算或合約條件取代，並在 11 分頁登錄出處。稅務優惠的實際適用（特別是社會化醫療 10% 稅率的資格認定）須由越南在地稅務顧問就個案出具確認。

## 01_專案設定_Setup
01 專案設定｜Project Setup
黃底＝請填寫或用下拉選擇；藍字＝公式自動算，請勿覆蓋。本頁的設定會驅動後面所有分頁。
（類別查表區，可隱藏）
A. 專案識別 |  |  |  | A 營收型投資 Revenue-generating | 本身直接向外部付款者收費，自己就能產生現金流。對應 Weill 四分類的 Transactional／Strategic。 | NPV ＞ 0、IRR ≥ WACC、折現回收期在合約年限內 | NPV／IRR／PI | 例：CT 影像中心、檢驗中心、健檢中心——有給付碼或自費市場，「做一件收一件」。 | NPV
專案名稱 Project name | A醫院 128排CT影像中心建置 一期（模擬案） |  | 建議格式：醫院＋標的＋期別，例「A醫院 128排CT影像中心 一期」 | B 使能型投資 Enabling / Infrastructure | 本身不直接收費，而是讓其他專案得以成立、或降低整體營運成本。Weill 四分類佔比最高（46%）、也是 MIT Sloan 明指「事前最難做成本正當化」的一類。 | ΔTCO（不做 vs 做）現值 ＞ 0；服務單位成本低於外購市價；承載專案數 ≥ 2 | ΔTCO 現值／單位服務成本／選擇權價值 | 例：院內 IDC 機房、院區網路、資料平台、整合中介層。★ 用單獨 NPV 評估必然為負——那是尺用錯了，不是案子不好。 | DTCO
對應能力 CAP ID | CAP-028 影像設備、PACS與報告流程 |  | 對應主工具 03 能力總表的編號，讓本案接得回盤點結果 | C 法規強制型 Mandatory / Compliance | 法規或評鑑要求，不做就不能營業。CFA 資本預算明列此類「通常不產生營收、繞過傳統成本效益分析」。 | 在合規前提下的最低總成本；並列出「不做的代價」（罰則、停業、失去投標資格） | 最低合規成本／不做的代價 | 例：電子病歷分級驗收、個資法 PDPL 91/2025 合規、資安等級保護、輻射安全許可。 | MINCOST
主責夥伴 Lead partner | P-019 影像設備與PACS整合商（＋群晶科技：機房與網路） |  | 對應主工具 04 夥伴拼圖 | D 降本型投資 Cost-reduction | 不增加收入，但減少既有支出。效益＝被避免掉的成本。 | 成本節省現值 ＞ 投資額；回收期 ≤ 設備壽命的一半 | 成本節省 NPV／回收期 | 例：無片化（省底片）、能源優化、流程自動化、以租代購取代自購。 | SAVING
情境範本 Template | CT 影像設備 |  | CT 影像設備／IDC 機房／HIS 醫療資訊系統／自訂 | E 汰換維持型 Replacement / Maintenance | 維持既有營運不中斷。CFA 分類指出此類「通常不做詳細分析」，因為不做就停擺。 | 與「不汰換的停機風險成本」比較；同規格中取最低生命週期成本 | 生命週期成本／停機風險 | 例：UPS 電池更換、伺服器汰換、球管更換、到期授權續約。 | LCC
★ 投資類別 Investment category | A 營收型投資 Revenue-generating |  | ★ 最重要的一格。不同類別在 10 決策摘要會套用不同的判讀規則——用錯尺就會做出錯的決定。 | F 策略布局型 Strategic / Option | 為了取得未來機會、參考案例或市場位置。現金流高度不確定，CFA 指出需「超越傳統資本預算」的方法。 | 分階段關卡（stage-gate）：每階段設可量測的續投條件，而非一次核定全額 | 選擇權價值／階段關卡達成率 | 例：第一家旗艦醫院（取得 reference site）、新國家市場試點、AI 產品共同開發。 | OPTION
└ 類別定義 | 本身直接向外部付款者收費，自己就能產生現金流。對應 Weill 四分類的 Transactional／Strategic。
└ 通過條件 | NPV ＞ 0、IRR ≥ WACC、折現回收期在合約年限內
└ 主要評估指標 | NPV／IRR／PI
└ 判斷精靈比對 | ✓ 與 01B 判斷精靈的建議一致。
B. 幣別與匯率（預設輸入新台幣；顯示幣別可一鍵切換）
輸入幣別 Input currency | TWD 新台幣 |  | ★ 02、03、04 分頁「單價」欄位是用這個幣別填寫的。改這一格不會換算既有數字，只改變你打算用什麼幣別填。
顯示幣別 Display currency | TWD 新台幣 |  | ★ 一鍵切換：改這一格，全檔的金額顯示會自動換算。輸入的數字不動。
顯示單位 Display unit | 千元 Thousand |  | 越南盾位數很長，建議切到「百萬 Million」；新台幣建議「千元」。
匯率表（以越南盾為基準） |  |  | ★ 財務模型慣例：3–10 年的長期預測不應直接用即期匯率。Damodaran 明述「Never use the current spot rate for long-term projections」，正確作法是用兩國通膨差（購買力平價）推算逐年匯率，或全程用單一幣別建模、最後才換算。本檔採後者（較穩健），並在 11 分頁登錄匯率假設與日期。
幣別 | 1 單位 ＝ ? 越南盾 | 代碼
TWD 新台幣 | 810 | TWD
USD 美元 | 26082 | USD
VND 越南盾 | 1 | VND
輸入幣別對 VND 匯率 | 810 |  | 自動由上表帶出
顯示幣別對 VND 匯率 | 810 |  | 自動由上表帶出
幣別換算倍率 FX multiplier | 1 |  | ＝輸入幣別匯率 ÷ 顯示幣別匯率。輸入幣別的金額 × 這個倍率 ＝ 顯示幣別的金額。
顯示單位除數 | 1000 |  | 自動由「顯示單位」帶出
★ 顯示係數 Display factor | 0.001 |  | 全檔所有「顯示幣別」欄位都乘這個係數。
金額標示 Money label | TWD 千 |  | 出現在各分頁的欄位標題，例「TWD 千」
C. 時間與稅務（越南）
模型年數 Model years | 10 | 年 | 建議 8–12 年，須涵蓋主要設備壽命。本檔欄位配置上限為 10 年。
建置期 Build months | 12 | 月 | 第 0 年＝建置期，不產生收入
起始年 Start year | 2027 | 年 | 第 1 個營運年的西元年
標準企業所得稅率 | 20% |  | 越南標準 CIT 稅率 20%（Law 67/2025/QH15 自 2025/10/1 生效）
適用優惠稅率 | 10% |  | ★ PwC 越南 Pocket Tax Book 明載：教育、醫療等社會化領域享有「整個專案存續期間」的 10% 稅率。若本案不符資格請改回 20%。資格認定須由越南稅務顧問確認。
免稅年數 Tax holiday | 4 | 年 | 社會化專案：位於社經困難地區者免稅 4 年＋減半 9 年；一般地區免稅 4 年＋減半 5 年。
減半年數 50% reduction | 5 | 年 | 接續免稅期之後，稅率減半（10%→5%）
免稅起算規則：營收後最多遞延 | 3 | 年 | ★ 法定規則（PwC）：免稅期自「首次從受優惠活動獲利」起算；但若產生營收後 3 年內仍未獲利，則自營運第 4 年起強制起算。本檔已內建此邏輯。
虧損可扣抵年限 | 5 | 年 | 越南：虧損可全額連續向後扣抵最長 5 年，不得向前扣抵。逾期未用即永久失效。
★ 進項 VAT 可否扣抵 | 否 — 醫療服務免 VAT |  | ★ 越南醫療檢查治療服務屬 VAT「免稅（exempt）」而非零稅率（VAT Law 48/2024/QH15 第 5 條第 10 款）。免稅代表進項 VAT 不可扣抵、必須計入成本。這是越南醫院財務模型最常見的重大低估（CAPEX 會少估 5–10%）。
D. 折現率
折現率來源 | 由 07 分頁 WACC 推算 |  | 「由 07 分頁 WACC 推算」或「手動輸入」
手動折現率 | 12% |  | 僅當上一格選「手動輸入」時採用
★ 採用折現率 Discount rate | 11.52% |  | 本模型實際使用的折現率
MIRR 再投資報酬率 | 8% |  | ★ MIRR 相對 IRR 的關鍵改良：IRR 隱含假設所有期中現金流都以 IRR 本身再投資（對高 IRR 專案極不現實）。MIRR 讓你明確指定一個合理的再投資率。建議設為公司實際的資金報酬率或略低於 WACC。
E. 營運資金（Working capital）
★ 越南醫療業特有風險 |  |  | 2025 年 8 月報導：胡志明市各醫院被健保「懸置未結算」的費用近 2,500 十億越盾（約 9,600 萬美元），橫跨 2023–2024 兩年，醫院須依《健保法》第 32 條請求社保先行墊付。因此健保應收天數不應套用一般假設。
健保應收天數 DSO (BHYT) | 150 | 天 | 越南社保按季結算且常有延遲與超支懸置，建議 120–180 天
自費應收天數 DSO (self-pay) | 5 | 天 | 自費多為當場收款
耗材存貨天數 DIO | 60 | 天 | 顯影劑、針具等耗材的安全庫存；進口耗材建議 45–90 天
應付帳款天數 DPO | 45 | 天 | 向供應商的付款條件
F. 終值與殘值（Terminal value）
終值方法 | 殘值法 Salvage（有限年期資產） |  | ★ 基礎建設與特許經營型專案的業界作法：不用永續成長法。Wall Street Prep 明述「終值法假設無限期營運，對有預定終止日的有限年期資產需採替代評價方法」。本檔預設殘值法。
永續成長率 g（僅永續法用） | 2.5% |  | 若改用永續成長法：g 應介於 2–4%，超過 5% 等於假設本案最終超越全球經濟成長。
填完本頁後，請依序檢查 02 → 03 → 04，然後直接看 10 決策摘要。05、06、08 是自動算的，不需編輯；07 折現率建議與投資方確認後再定案；09 只有使能型投資需要填。

## 01B_類別判斷_Wizard
01B 投資類別判斷精靈｜Which yardstick should this project be measured with?
不確定 01 分頁該選哪一種投資類別時，回答下面四題（不適用的題目留白即可），本頁會推薦一類並說明理由。★ 這是輔助工具，不是替你決定——推薦出來之後請自己確認合理，再回到 01 分頁 B 欄選擇。
★ 回答之前先確認一件事：本試算器一律站在「群晶／聯盟」的投資角度，不是醫院的角度。 同一個案子，對醫院可能是「法規強制型」（不做不能營業），對群晶卻是「營收型」或「策略布局型」。搞錯立場，後面四題都會答錯。
A. 依序回答（不適用的題留白）
題號 | 問題 | 你的回答（下拉選擇） | 怎麼想這一題
Q1 | 這個案子有沒有錢從「聯盟外部」進來？ | 有，而且金額算得準（有給付碼、正式報價或可比市場） | ★ 關鍵在「外部」兩個字。外部＝聯盟以外的付款者（醫院、健保 BHYT、病人自費、保險公司）。院內或聯盟內的「內部轉付服務費」不算——那是左手換右手，不是新的錢進來。「算得準」的意思是：有公告給付碼、有正式報價，或有可比的市場行情。
Q2 | 不做這個案子，會發生什麼？（Q1 選「沒有」才需要答） |  | 這一題在問「效益的形式」。它不產生收入，那它到底幫你避免了什麼？是別的專案做不成、是被罰、是某筆支出繼續花、還是營運中斷——四種答案對應四種不同的評估方法。
Q3 | 這個案子承載（服務）幾個其他專案？ |  | ★ 使能型投資的硬門檻：必須 ≥ 2。只服務單一專案的「平台」，本質上是那個專案的成本，不是平台，應該把成本併進那個專案一起評估。填之前可以先去 09 分頁 F 區塊把承載清單列出來數一數。
Q4 | 不做的話，現有營運會不會停擺？（Q2 選「某一筆既有支出」才需要答） |  | 用來分辨 D 降本型與 E 汰換維持型。判準是「你有沒有真的選擇」：不做就停擺 ⇒ E（沒得選，不必細算，同規格取最低生命週期成本即可）；還能撐一段時間 ⇒ D（有得選，要細算，因為你可以選擇不做）。
B. 判斷結果
★ 建議投資類別 |  | A 營收型投資 Revenue-generating
判斷理由 |  | 效益是外部客戶付進來的錢，而且金額算得準 ⇒ 用 NPV／MIRR／PI 這把尺，本案適合走標準資本預算流程。
建議下一步 |  | ▶ 把 02 分頁的示意值換成廠商正式報價，並確認 07 分頁的折現率已與投資方書面談定。
與 01 分頁比對 |  | ✓ 與 01 分頁目前的選擇一致，可以繼續。
C. 四個最常卡住的地方
① 立場沒講清楚 |  | 同一個案子，對醫院是「法規強制型」（2025 年 10 月前必須完成電子病歷），對群晶卻是「策略布局型」。本表一律站在群晶／聯盟的投資角度。填之前先確認你在算誰的帳。
② 內部轉付被當成營收 |  | 機房向院內其他專案收「內部服務費」，看起來像收入，但那是左手換右手。判準：這筆錢有沒有從聯盟外部進來？沒有就是 B 使能型，不是 A 營收型。
③ D 和 E 分不開 |  | 汰換舊伺服器同時也省電費，算哪一種？看你有沒有真的選擇：不換就停擺 ⇒ E（不必細算）；還能撐但換了更省 ⇒ D（要細算）。這就是 Q4 在問的事。
④ 一個案子同時符合兩三類 |  | 很常見。IDC 案其實同時是 B（承載別的專案）和 D（比外租省錢）。規則：選效益佔比最大的那一類，其餘寫進 11 假設來源分頁備註，不要為了數字好看挑一個。
如果四題怎麼答都答不出來，通常不是分類法不夠用，而是「專案範圍畫錯了」——把兩件性質不同的事綁在同一個案子裡。這時候該做的是拆案，不是硬選一個類別。（本工具的 IDC 個案刻意把院區網路排除在機房案之外，就是這個理由。）

## 02_投資成本_CAPEX
02 投資成本 CAPEX｜工程分項明細（BOQ）
黃底＝要填。每一列請用工程界正式的分項名稱，並以「數量 × 單價」結構表達，這樣才能拿去跟廠商報價逐項核對。★ 關稅與 VAT：越南醫療服務屬 VAT 免稅，代表進項 VAT 不可扣抵、必須計入成本並資本化——K 欄已內建此計算。★ 折舊年限依 Circular 45/2013/TT-BTC：建物 25–50 年、醫療設備 6–15 年、電腦設備 3–8 年、軟體 3–8 年。
★ 進口項目會被課關稅與進口 VAT，且關稅計價基礎是 CIF（含運費保險）；在地施工項目只有 VAT。CT 主機 HS 9022.12.00 的 MFN 稅率為 0%、FTA 亦為 0%（須附有效 C/O），但 UPS／發電機／空調類非 ITA 涵蓋，稅率明顯較高。
項次 | 分類 | 分項工程名稱 Work item（工程界正式名稱） | 單位 | 數量 | 單價 （輸入幣別） | 未稅小計 （輸入幣別） | 進口／在地 | 關稅率 | VAT率 | 不可扣抵稅費 （輸入幣別） | 含稅總額 （輸入幣別） | 折舊類別 | 折舊 年限 | 置換年 | 殘值率 | 含稅總額 （TWD 千） | 出處／備註
1 | 設備 | 128 排 CT 主機（含 X 光球管、探測器陣列、檢查床、主控台、原廠一年保固） | 台 | 1 | 16800000 | 16800000 | 進口 | 0% | 5% | 840000 | 17640000 | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 5% | 17640 | blockimaging.com／amberusa.com：128–320 排新機 US$400k–900k、原廠整新機 US$200k–300k。本案取新機下緣 US$520k。HS 9022.12.00 MFN 0%
2 | 設備 | 雙頭高壓注射泵 CT power injector（含加熱器、注射頭底座、壓力監控） | 套 | 1 | 1034000 | 1034000 | 進口 | 0% | 5% | 51700 | 1085700 | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 5% | 1085.7 | dotmed.com／relinkonline.com 掛牌區間 US$18k–45k（新機）。無單一權威牌價，屬二手市場行情
3 | 軟體 | 3D／CTA 後處理工作站（含 CTA、鈣化積分、灌注、肺結節體積分析授權） | 套 | 1 | 1550000 | 1550000 | 進口 | 0% | 10% | 155000 | 1705000 | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 0% | 1705 | OEM 選配，查無公開牌價；業界經驗法則為主機價的 10–20%
4 | 設備 | 掃描室生理監視器、急救推車、氧氣與抽吸終端 | 套 | 1 | 307000 | 307000 | 混合 | 0% | 5% | 15350 | 322350 | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 5% | 322.35 | 顯影劑注射有過敏風險，急救設備為必要配置
5 | 設備 | 雷射定位器、輔助擺位配件與固定帶組 | 式 | 1 | 162000 | 162000 | 進口 | 0% | 5% | 8100 | 170100 | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 0% | 170.1 | OEM 配件
6 | 工程 | 牆面 2.0 mm Pb 鉛板襯裡（純鉛板＋鉛頭螺絲＋接縫鉛條，貼附 12mm 石膏板背面） | ㎡ | 130 | 10980 | 1427400 | 混合 | 0% | 10% | 142740 | 1570140 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 1570.14 | leadglasspro.com：2.0mm Pb 材料 US$90–160/sq ft。鉛板進口、施工在地。數量＝掃描室 45㎡×3m 高四面牆＋搭接
7 | 工程 | 天花板 2.0 mm Pb 鉛板襯裡（上層為佔用空間時必要） | ㎡ | 45 | 10980 | 494100 | 混合 | 0% | 10% | 49410 | 543510 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 543.51 | 須由醫學物理師的屏蔽設計計算書判定範圍
8 | 設備 | 鉛屏蔽門 1,200×2,100mm 單開手動式，2.0 mm Pb 當量（含鉛襯門框、自動歸位鉸鏈、輻射警示燈連鎖） | 樘 | 1 | 316500 | 316500 | 進口 | 0% | 10% | 31650 | 348150 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 348.15 | raybar.com／leadglasspro.com 產品線；具體牌價須詢價
9 | 設備 | 觀察窗鉛玻璃 1,200×900mm，2.0 mm Pb 當量（含不鏽鋼鉛襯窗框） | 樘 | 1 | 129200 | 129200 | 進口 | 0% | 10% | 12920 | 142120 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 142.12 | leadglasspro.com：含框、運費、安裝 US$200–500/sq ft
10 | 工程 | 樓板承重補強：H 型鋼托梁＋RC 增厚，設計活載重 ≥1,000 kg/㎡（含結構技師簽證） | 式 | 1 | 581400 | 581400 | 在地 | 0% | 8% | 46512 | 627912 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 627.912 | themedicalimagingspecialists.com：CT 系統總重 1.8–3.6 噸且集中於機架小面積，須結構技師驗算靜載與動載
11 | 工程 | 掃描室輕隔間：輕鋼架＋雙層 12mm 防潮石膏板（配合鉛板襯裡） | ㎡ | 130 | 1680 | 218400 | 在地 | 0% | 8% | 17472 | 235872 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 235.872 | 越南在地裝修行情
12 | 工程 | 抗菌 PVC 捲材地坪 2.0mm（含 100mm 圓弧收邊踢腳、熱熔焊接） | ㎡ | 120 | 1454 | 174480 | 在地 | 0% | 8% | 13958.4 | 188438.4 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 188.4384 | 越南在地
13 | 工程 | 鋁質潔淨天花板 600×600 含檢修口 | ㎡ | 120 | 1227 | 147240 | 在地 | 0% | 8% | 11779.2 | 159019.2 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 159.0192 | 越南在地
14 | 工程 | 隔音處理：牆體吸音棉 50mm／容重 48K＋門縫氣密條（目標 STC 45–50） | ㎡ | 130 | 711 | 92430 | 在地 | 0% | 8% | 7394.4 | 99824.4 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 99.8244 | 越南在地
15 | 工程 | 情境照明（可調光 LED）、掃描室間接照明、警示標示與天花彩繪 | 式 | 1 | 290700 | 290700 | 在地 | 0% | 8% | 23256 | 313956 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 0% | 313.956 | 降低病人焦慮，影響自費客層的接受度
16 | 服務 | 醫學物理師屏蔽設計計算書＋竣工洩漏輻射掃描驗證報告 | 式 | 1 | 177650 | 177650 | 在地 | 0% | 8% | 14212 | 191862 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 191.862 | michigan.gov MIOSHA CT shielding guidelines 要求；越南費率查無公開報價，按區域顧問行情
17 | 工程 | 專用低壓配電盤 MCCB 250A＋進線電纜 XLPE 4C×150 sq.mm | 式 | 1 | 403750 | 403750 | 混合 | 3% | 10% | 53698.75 | 457448.75 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 457.4488 | 888gcimag1.com（Canon Aquilion ONE Site Guide）：CT 滿載 120 kVA／400–480VAC 三相
18 | 設備 | 隔離變壓器 150 kVA（Δ-Y、靜電屏蔽、K 因數耐諧波）含突波保護 SPD Type 2 | 台 | 1 | 613700 | 613700 | 進口 | 3% | 10% | 81622.1 | 695322.1 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 695.3221 | 原廠 site guide 建議配置隔離變壓器與突波保護；按 US$80–190/kVA 推估
19 | 設備 | UPS 30 kVA（主控台、重建電腦、PACS 節點、監控），VRLA 15 分鐘後備 | 台 | 1 | 581400 | 581400 | 混合 | 3% | 10% | 77326.2 | 658726.2 | 機電設備 M&E | 10 | 6 | 0% | 658.7262 | 電池壽命 3–5 年，模型於第 6 年再投一次
20 | 工程 | 醫療獨立接地系統：接地銅排＋等電位聯結網，接地電阻 <1 Ω（含接地棒、銅導體、測試報告） | 式 | 1 | 219640 | 219640 | 在地 | 0% | 8% | 17571.2 | 237211.2 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 237.2112 | 原廠規範要求；影響影像雜訊與病人安全
21 | 設備 | 掃描室精密空調：機房級恆溫恆濕，顯熱 ≥12 kW，控溫 20–24°C ±1°C、RH 30–70% 不結露 | 台 | 1 | 710600 | 710600 | 進口 | 3% | 10% | 94509.8 | 805109.8 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 805.1098 | 888gcimag1.com：CT 散熱 35,000 BTU/hr ≒ 10.3 kW，加計人員與照明
22 | 設備 | 機械室精密空調（電腦櫃與冷卻機組散熱 15,000–40,000 BTU/hr） | 台 | 1 | 403750 | 403750 | 進口 | 3% | 10% | 53698.75 | 457448.75 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 457.4488 | themedicalimagingspecialists.com
23 | 工程 | 新風換氣系統：≥6 ACH（掃描室 135 m³ → 送風量 ≥810 m³/h），含中效過濾與排氣風機 | 式 | 1 | 306850 | 306850 | 混合 | 3% | 10% | 40811.05 | 347661.05 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 347.661 | 888gcimag1.com：minimum 6 air changes per hour
24 | 工程 | 消防：偵煙探測器＋手動報警＋滅火器＋院區消防主機介接（掃描室採免水式） | 式 | 1 | 177650 | 177650 | 在地 | 0% | 8% | 14212 | 191862 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 0% | 191.862 | 越南在地；掃描室不宜用水系統滅火
25 | 設備 | 護理呼叫、雙向對講、掃描室 CCTV、控制室門禁 | 式 | 1 | 219640 | 219640 | 混合 | 0% | 10% | 21964 | 241604 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 241.604 | 病人在掃描室內須能即時求助
26 | 軟體 | PACS 伺服器與授權（7,500–11,000 studies／年級距；含 DICOM Store／Q-R／WADO） | 套 | 1 | 2325600 | 2325600 | 進口 | 0% | 10% | 232560 | 2558160 | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 0% | 2558.16 | pacscribe.com／blog.radmadesimple.com。★ 授權計價模式（per-study／per-seat／永久）各廠差異大，須逐案詢價
27 | 軟體 | RIS 排程與報告系統＋HIS 介接（HL7 v2 ADT／ORM／ORU） | 套 | 1 | 1227400 | 1227400 | 進口 | 0% | 10% | 122740 | 1350140 | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 0% | 1350.14 | Decision 2146/QĐ-BYT 指定 HL7 FHIR R4＋DICOM 為國家標準
28 | 設備 | DICOM 閘道／Modality Worklist 伺服器 | 台 | 1 | 419900 | 419900 | 進口 | 0% | 10% | 41990 | 461890 | 電腦與網通 IT | 5 | 6 | 0% | 461.89 | 伺服器硬體第 6 年汰換
29 | 設備 | 影像儲存（法定保存 10 年）：線上 2 年＋近線 8 年＋異地備援 | TB | 60 | 13566 | 813960 | 進口 | 0% | 10% | 81396 | 895356 | 電腦與網通 IT | 5 | 6 | 0% | 895.356 | ★ 容量算式：10,850 studies × 300 MB/study（128 排薄層）＝ 3.26 TB/年 → 10 年 32.6 TB → ÷0.75（RAID 冗餘）→ ×1.4（異地副本）≒ 60 TB
30 | 設備 | 診斷級報告工作站：3MP 灰階雙螢幕＋主機＋亮度校正儀 | 站 | 2 | 581400 | 1162800 | 進口 | 0% | 10% | 116280 | 1279080 | 電腦與網通 IT | 5 | 6 | 0% | 1279.08 | 放射科診斷須用診斷級顯示器並定期校正
31 | 軟體 | AI 判讀模組導入費（胸部結節／顱內出血／肺栓塞 triage） | 式 | 1 | 904400 | 904400 | 進口 | 0% | 10% | 90440 | 994840 | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 0% | 994.84 | aiscan.fractify.net：導入費 US$12k–50k；年授權另列於 OPEX
32 | 工程 | 影像中心區域網路：24 埠 PoE 交換器 ×2、Cat6A 佈線 40 條、光纖上行至院區核心 | 式 | 1 | 403750 | 403750 | 混合 | 0% | 10% | 40375 | 444125 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 0% | 444.125 | 線材進口、施工在地
33 | 服務 | 越南醫材流通註冊 Class C（Decree 98/2021）：政府規費＋代辦＋越文技術文件翻譯＋CFS/ISO 13485 取得 | 式 | 1 | 242250 | 242250 | 在地 | 0% | 8% | 19380 | 261630 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 261.63 | meddeviceguide.com：Class C/D 規費 VND 3,000,000（2026/12/31 前 50% 優惠）；標準案 40–45 工作天，含準備期抓 2–6 個月
34 | 服務 | 輻射工作許可證（VARANS／科技部，Circular 08/2010/TT-BKHCN，效期 3 年）：安全評估報告與申請 | 式 | 1 | 161500 | 161500 | 在地 | 0% | 8% | 12920 | 174420 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 174.42 | vanbanphapluat.co。★ 規費法規僅稱「依法收費」，查無公開金額，此為顧問代辦包價推估
35 | 服務 | 輻射安全主管與輻射工作人員訓練與證照（個人證效期 5 年，含 6 個月內體檢） | 人 | 5 | 12920 | 64600 | 在地 | 0% | 8% | 5168 | 69768 | 費用化 Expensed | 0 | 5 | 0% | 69.768 | vanbanphapluat.co：須由主管機關認可之訓練機構辦理
36 | 服務 | 驗收測試 Acceptance Testing：醫學物理師執行 CTDIvol 校驗、影像品質、輻射洩漏、機械精度 | 式 | 1 | 226100 | 226100 | 在地 | 0% | 8% | 18088 | 244188 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 244.188 | amberusa.com：post-installation physicist inspection 為必要項
37 | 服務 | 原廠應用訓練 Applications Training（放射師到院 5–10 日） | 式 | 1 | 387600 | 387600 | 進口 | 0% | 10% | 38760 | 426360 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 426.36 | 通常含於主機合約，本表拆項以利議價
38 | 服務 | 國際海運 FCL 40'HQ＋保險（CIF Cat Lai／Hai Phong） | 式 | 1 | 339150 | 339150 | 進口 | 0% | 10% | 33915 | 373065 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 373.065 | ★ 關稅與 VAT 的計價基礎是 CIF，故運費與保險費會被課入稅基
39 | 服務 | 報關、檢驗、港口作業費 THC／D-O | 式 | 1 | 90440 | 90440 | 在地 | 0% | 8% | 7235.2 | 97675.2 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 97.6752 | 越南在地
40 | 服務 | 內陸運輸（港口→院區，空氣懸吊車輛防震） | 式 | 1 | 103360 | 103360 | 在地 | 0% | 8% | 8268.8 | 111628.8 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 111.6288 | 越南在地
41 | 服務 | 吊裝就位 Rigging：外牆開口拆除復原／吊車吊裝至樓層／氣墊搬運至定位 | 式 | 1 | 646000 | 646000 | 在地 | 0% | 8% | 51680 | 697680 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 697.68 | themedicalimagingspecialists.com：須先確認門洞、走道、電梯之寬高與載重。★ 這一項最常被漏編
42 | 服務 | 原廠安裝、校正與系統整合（Installation & Calibration） | 式 | 1 | 904400 | 904400 | 進口 | 0% | 10% | 90440 | 994840 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 994.84 | prizmedimaging.com：單就球管更換的安裝校正即 US$5k–15k
43 | 預備 | 不可預見費 Contingency | 式 | 1 | 2280000 | 2280000 | 在地 | 0% | 8% | 182400 | 2462400 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 0% | 2462.4 | 約未稅總額 6%。醫院既有建築的改造工程變更風險高，此項不宜省
44 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
45 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
46 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
47 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
48 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
49 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
50 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
51 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
52 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
53 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
54 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
55 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
56 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
57 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
58 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 合計 Total CAPEX（含不可扣抵稅費） |  |  |  | 40242690 |  |  |  | 3090903.85 | 43333593.85 |  |  |  |  | 43333.5938
分類小計與結構檢查
分類 | 未稅金額 | 佔比 |  | 折舊類別 | 含稅金額 | 折舊年限（加權） |  | 進口／在地 | 含稅金額 | 佔比
設備 | 23674450 | 58.83% |  | 建物與裝修 Building | 4228942 | 25 |  | 進口 | 32382681.65 | 74.73%
工程 | 4937790 | 12.27% |  | 醫療設備 Medical equip | 19218150 | 8 |  | 在地 | 6365347.2 | 14.69%
軟體 | 6007400 | 14.93% |  | 機電設備 M&E | 3850789.85 | 10 |  | 混合 | 4585565 | 10.58%
服務 | 3343050 | 8.307% |  | 電腦與網通 IT | 3322055 | 5
預備 | 2280000 | 5.666% |  | 軟體與無形 Software | 6608140 | 5
|  |  |  | 費用化 Expensed | 6105517 | 0
★ 檢查點：不可扣抵稅費佔未稅金額的比例 |  |  | 7.681% |  | 若這個數字低於 4%，表示你可能把進項 VAT 當成可退稅處理了。越南醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵 ⇒ 這一筆是實實在在的成本。

## 03_營運成本_OPEX
03 營運成本 OPEX｜年度營運成本明細
黃底＝要填。「成本性質」欄很重要：標為「變動」的項目會隨 04 分頁的服務量爬坡而等比例縮放（例如顯影劑、耗材）；標為「固定」的項目不隨量變動（例如維保合約、人力、保險）。這一欄填錯，開辦頭幾年的現金流會嚴重失真。
項次 | 分類 | 成本項目 Cost item | 單位 | 數量 | 單價／年費 （輸入幣別） | 首年金額 （輸入幣別） | 年成長率 | 成本性質 | 首年金額 （TWD 千） | 負責角色 | 出處／備註
1 | 維保 | 原廠維護合約 Parts & PM（含零件、勞務、軟體更新、4hr 到場；不含球管） | 年 | 1 | 1776500 | 1776500 | 4% | 固定 | 1776.5 | 醫工 | blockimaging.com 公開費率：Siemens 32–128 排 Full-Service US$84,790–96,185／年。本案採 Parts&PM 並將球管獨立提存，以利議價與透明
2 | 維保 | X 光球管更換提存（壽命 500,000–1,000,000 scan seconds 或 4–8 年，按 5 年攤提） | 年 | 1 | 839800 | 839800 | 3% | 變動 | 839.8 | 醫工 | prizmedimaging.com：premium 級球管 US$85k–150k＋安裝校正 US$5k–15k；高量院所建議年提存 US$25k–40k。★ 這是 CT 最大的單項長期成本
3 | 維保 | 探測器模組／DAS／滑環碳刷 非計畫性維修提存 | 年 | 1 | 258400 | 258400 | 3% | 固定 | 258.4 | 醫工 | 業界提存慣例；查無公開單價
4 | 耗材 | 顯影劑 Iohexol 350 mgI/mL（每例 80–100 mL，約 60% 檢查需注射） | 瓶 | 6510 | 355 | 2311050 | 3% | 變動 | 2311.05 | 採購 | 算式：10,850 × 60% ＝ 6,510 例。★ 越南實際採購單價查無公開報價，建議以院內招標價或東協學名藥行情校正
5 | 耗材 | 注射泵針筒組（針筒＋連接管，每例一套） | 套 | 6510 | 129 | 839790 | 3% | 變動 | 839.79 | 採購 | 耗材行情；查無越南公開報價
6 | 耗材 | 靜脈留置針、消毒、敷料、生理食鹽水 | 例 | 10850 | 58 | 629300 | 3% | 變動 | 629.3 | 採購 | 一般耗材
7 | 公用 | 電力（CT 待機 3kW×14h＋掃描 25kW×2h＋專用精密空調 10kW×14h） | kWh | 95000 | 4.04 | 383800 | 6% | 變動 | 383.8 | 設施維運 | 算式：待機 15,300＋掃描 15,000＋空調 51,100＋餘裕 ≒ 95,000 kWh/年。電價：Decision 1279/QĐ-BCT ≥22kV 加權約 3,000 VND＋VAT ≒ 3,254 VND/kWh（arcusenergyasia.com）
8 | 維保 | 精密空調年度保養（2 台） | 年 | 1 | 84000 | 84000 | 5% | 固定 | 84 | 設施維運 | 業界比例法則：設備價的 5–8%
9 | 軟體 | PACS／RIS 軟體維護與版本升級 | 年 | 1 | 639500 | 639500 | 4% | 固定 | 639.5 | 醫療資訊 | aiscan.fractify.net：annual support 為授權金額的 15–20%
10 | 軟體 | AI 判讀模組年費 | 件 | 10850 | 81 | 878850 | 2% | 變動 | 878.85 | 醫療資訊 | aiscan.fractify.net：per-study US$0.45–7.50，多數落在 US$1.20–3.80。本案取 US$2.5/件
11 | 軟體 | 影像儲存年增量與異地備援託管（每年 +6 TB 配置） | TB | 6 | 13566 | 81396 | 2% | 變動 | 81.396 | 數位基建 | 承 CAPEX 儲存容量算式
12 | 人力 | 放射師 Radiographer（2 班制＋假日輪替） | 人 | 3 | 455000 | 1365000 | 8% | 固定 | 1365 | 放射科 | worldsalaries.com：越南放射師年薪中位 VND 388.8M。★ 該數據偏向私立／外資部門，公立體系實際低 40–60%，須以在地薪資調查校正。★ 成長率 8% 反映越南薪資漲幅
13 | 人力 | 放射科醫師 Radiologist（1 名專任＋夜間遠距判讀外包） | 人 | 1 | 1356600 | 1356600 | 8% | 固定 | 1356.6 | 放射科 | ★ 越南放射科醫師薪資查無可靠公開數據（salaryexplorer／erieri 需付費訂閱），按放射師的 2–4 倍推估
14 | 人力 | 護理師（顯影劑注射、病人照護、過敏處置） | 人 | 1 | 290700 | 290700 | 8% | 固定 | 290.7 | 護理 | 依放射師薪資向下推估
15 | 人力 | 櫃檯掛號／排程／報告發放 | 人 | 2 | 168000 | 336000 | 8% | 固定 | 336 | 營運 | 越南行政職行情
16 | 法規 | QA/QC 年度品質保證（醫學物理師執行 CTDIvol 一致性、水模 CT number、雜訊、空間解析度、切片厚度） | 次 | 1 | 177650 | 177650 | 3% | 固定 | 177.65 | 品保 | 承驗收測試；越南費率查無公開報價
17 | 法規 | 輻射劑量稽核與個人劑量計（TLD／OSL 佩章，季讀取） | 人 | 8 | 3400 | 27200 | 3% | 固定 | 27.2 | 品保 | vanbanphapluat.co 要求個人劑量服務合約
18 | 法規 | 輻射工作許可證換發攤提（效期 3 年）＋年度輻射防護複訓 | 年 | 1 | 58140 | 58140 | 3% | 固定 | 58.14 | 品保 | 承 CAPEX 之 VARANS 許可
19 | 保險 | 設備財產保險＋醫療專業責任險 | 年 | 1 | 210000 | 210000 | 4% | 固定 | 210 | 財務 | 保險業界比例法則：設備價的 0.3–0.8%；越南費率查無公開報價
20 | 管理 | 清潔、醫療廢棄物處理、被服、鉛衣年檢 | 年 | 1 | 177650 | 177650 | 5% | 固定 | 177.65 | 營運 | 鉛衣須每年檢查有無裂痕，這是輻射安全稽核項目
21 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
22 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
23 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
24 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
26 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
27 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
28 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
29 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
30 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 合計 首年 OPEX |  |  |  | 12721326 |  |  | 12721.326
|  | 其中：變動成本 Variable |  |  |  | 5963986 |  |  | 5963.986
|  | 其中：固定成本 Fixed |  |  |  | 6757340 |  |  | 6757.34
|  | 加權平均年成長率（依金額加權） |  |  |  | 4.579%
★ 越南在地成本的三個常見低估：①「原廠維保」影像設備的業界行情是設備價的 8–15%／年，十年就是另一台機器的錢；② 薪資年成長率不要填 0——越南薪資漲幅明顯高於服務單價漲幅，這個剪刀差是長期模型裡最容易被忽略的殺手；③ 進口耗材要計入不可扣抵的進項 VAT。

## 04_收入產能_Revenue
04 收入與產能｜Revenue & Capacity
黃底＝要填。收入 ＝ 服務量 × 計費期數 × 加權單價 × 爬坡率。健保與自費分開設定，因為兩者的「單價」與「收現速度」完全不同——收現速度會在 06 分頁的營運資金計算中用到。★ 使能型投資（如機房）若不直接對外收費，本頁服務量可填 0，改到 09 分頁做評估。
A. 產能與服務量
每日檢查量 Scans/day | 35 | 件／日 | 128 排 CT 單機日檢查量。設計產能約 60–80 件／日（每例 8–12 分鐘、單班 8 小時），故 35 件屬保守。
年營業日 Operating days | 310 | 日／年 | 週一至週六營業，扣除國定假日
設計產能利用率 Capacity utilisation | 50% |  | 滿載服務量相對於設備設計最大產能的比例，用來檢查「量」的假設是否物理上可行
B. 單價（健保 vs 自費）
健保給付單價 BHYT price | 1897 | TWD／件 | Circular 22/2023/TT-BYT：CT 未顯影 1,461,000 VND、顯影 1,712,000 VND；以顯影比例 30% 加權後 ÷810 換算。
自費單價 Self-pay price | 2950 | TWD／件 | 越南私立與外資醫院自費影像行情約為健保價的 1.5–1.6 倍。須以在地市場調查校正。
自費比例 Self-pay mix | 25% |  | ★ 這一格對獲利的影響大於服務量。若醫院客層無法支撐自費，請調到 10% 重算。
加權平均單價 Weighted price | 2160.25 | TWD／件 | 自動計算
C. 成長率
服務量年成長率 | 5% |  | 轉診網絡與健檢通路建立後成長
單價年成長率 | 1.5% |  | ★ 保守：Decision 313/QĐ-BYT 的 PACS 無片化給付價平均比有片價低 5.9%、CT 32 排非顯影低 8.7%。單價不宜樂觀。
D. 開辦爬坡 Ramp-up（第 1–10 年，滿載＝100%）
年度 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年
爬坡率 Ramp | 55% | 80% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
E. 逐年營收（自動計算，顯示幣別）
項目 | 第 1 年 (2027) | 第 2 年 (2028) | 第 3 年 (2029) | 第 4 年 (2030) | 第 5 年 (2031) | 第 6 年 (2032) | 第 7 年 (2033) | 第 8 年 (2034) | 第 9 年 (2035) | 第 10 年 (2036)
服務量（爬坡後） | 5967.5 | 9114 | 11364.0187 | 12560.2313 | 13188.2428 | 13847.655 | 14540.0377 | 15267.0396 | 16030.3916 | 16831.9111
加權單價（成長後・輸入幣別） | 2160.25 | 2192.6537 | 2225.5436 | 2258.9267 | 2292.8106 | 2327.2028 | 2362.1108 | 2397.5425 | 2433.5056 | 2470.0082
健保營收 BHYT（顯示幣別） | 8490.2606 | 13161.4477 | 16656.8402 | 18686.3447 | 19914.9719 | 21224.3813 | 22619.8844 | 24107.1418 | 25692.1863 | 27381.4476
自費營收 Self-pay（顯示幣別） | 4401.0312 | 6822.3986 | 8634.2785 | 9686.2971 | 10323.1712 | 11001.9197 | 11725.2959 | 12496.2341 | 13317.8615 | 14193.5109
營收合計 Total revenue（顯示幣別） | 12891.2919 | 19983.8463 | 25291.1187 | 28372.6418 | 30238.1431 | 32226.301 | 34345.1802 | 36603.3758 | 39010.0478 | 41574.9585
滿載年營收 Full-capacity revenue（顯示幣別） | 第 1 年: 23438.7125; 第 3 年: ＝服務量 × 計費期數 × 加權單價，不含爬坡與成長。用來檢查量級是否合理。
★ 三個模擬案中只有本案「做一件收一件」的收入邏輯成立——因為影像檢查有明確的健保給付碼與自費市場。爬坡代表轉診來源的建立：第 1 年 55%、第 2 年 80%、第 3 年 95%、第 4 年起滿載。

## 05_折舊攤提_Depreciation
05 折舊攤提｜Depreciation & Amortisation Schedule
全公式，不需編輯。逐列對應 02 分頁的每一個 CAPEX 分項，依其折舊類別與年限採直線法計提；設有「置換年」的資產（如 UPS 電池、球管、伺服器）會在置換年重新起算一段折舊。★ 折舊年限依越南 Circular 45/2013/TT-BTC 附錄一的法定區間：建物 25–50 年、醫療設備 6–15 年、電腦設備 3–8 年、軟體 3–8 年。★ 稅務提醒：本案若適用長期免稅或 10% 優惠稅率，加速折舊反而會浪費稅盾——折舊年限宜取法定區間的上限。
項次 | 分項名稱 | 折舊類別 | 年限 | 置換年 | 折舊基數 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年
1 | 128 排 CT 主機（含 X 光球管、探測器陣列、檢查床、主控台、原廠一年保固） | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 16758 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 2094.75 | 0 | 0
2 | 雙頭高壓注射泵 CT power injector（含加熱器、注射頭底座、壓力監控） | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 1031.415 | 128.9269 | 128.9269 | 128.9269 | 128.9269 | 128.9269 | 128.9269 | 128.9269 | 128.9269 | 0 | 0
3 | 3D／CTA 後處理工作站（含 CTA、鈣化積分、灌注、肺結節體積分析授權） | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 1705 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 掃描室生理監視器、急救推車、氧氣與抽吸終端 | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 306.2325 | 38.2791 | 38.2791 | 38.2791 | 38.2791 | 38.2791 | 38.2791 | 38.2791 | 38.2791 | 0 | 0
5 | 雷射定位器、輔助擺位配件與固定帶組 | 醫療設備 Medical equip | 8 | 0 | 170.1 | 21.2625 | 21.2625 | 21.2625 | 21.2625 | 21.2625 | 21.2625 | 21.2625 | 21.2625 | 0 | 0
6 | 牆面 2.0 mm Pb 鉛板襯裡（純鉛板＋鉛頭螺絲＋接縫鉛條，貼附 12mm 石膏板背面） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 1570.14 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056 | 62.8056
7 | 天花板 2.0 mm Pb 鉛板襯裡（上層為佔用空間時必要） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 543.51 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404 | 21.7404
8 | 鉛屏蔽門 1,200×2,100mm 單開手動式，2.0 mm Pb 當量（含鉛襯門框、自動歸位鉸鏈、輻射警示燈連鎖） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 348.15 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926
9 | 觀察窗鉛玻璃 1,200×900mm，2.0 mm Pb 當量（含不鏽鋼鉛襯窗框） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 142.12 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848 | 5.6848
10 | 樓板承重補強：H 型鋼托梁＋RC 增厚，設計活載重 ≥1,000 kg/㎡（含結構技師簽證） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 627.912 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165 | 25.1165
11 | 掃描室輕隔間：輕鋼架＋雙層 12mm 防潮石膏板（配合鉛板襯裡） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 235.872 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349 | 9.4349
12 | 抗菌 PVC 捲材地坪 2.0mm（含 100mm 圓弧收邊踢腳、熱熔焊接） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 188.4384 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375 | 7.5375
13 | 鋁質潔淨天花板 600×600 含檢修口 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 159.0192 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608 | 6.3608
14 | 隔音處理：牆體吸音棉 50mm／容重 48K＋門縫氣密條（目標 STC 45–50） | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 99.8244 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993 | 3.993
15 | 情境照明（可調光 LED）、掃描室間接照明、警示標示與天花彩繪 | 建物與裝修 Building | 25 | 0 | 313.956 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582 | 12.5582
16 | 醫學物理師屏蔽設計計算書＋竣工洩漏輻射掃描驗證報告 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 191.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 專用低壓配電盤 MCCB 250A＋進線電纜 XLPE 4C×150 sq.mm | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 457.4488 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449
18 | 隔離變壓器 150 kVA（Δ-Y、靜電屏蔽、K 因數耐諧波）含突波保護 SPD Type 2 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 695.3221 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322 | 69.5322
19 | UPS 30 kVA（主控台、重建電腦、PACS 節點、監控），VRLA 15 分鐘後備 | 機電設備 M&E | 10 | 6 | 658.7262 | 65.8726 | 65.8726 | 65.8726 | 65.8726 | 65.8726 | 131.7452 | 131.7452 | 131.7452 | 131.7452 | 131.7452
20 | 醫療獨立接地系統：接地銅排＋等電位聯結網，接地電阻 <1 Ω（含接地棒、銅導體、測試報告） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 237.2112 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211 | 23.7211
21 | 掃描室精密空調：機房級恆溫恆濕，顯熱 ≥12 kW，控溫 20–24°C ±1°C、RH 30–70% 不結露 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 805.1098 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511 | 80.511
22 | 機械室精密空調（電腦櫃與冷卻機組散熱 15,000–40,000 BTU/hr） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 457.4488 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449 | 45.7449
23 | 新風換氣系統：≥6 ACH（掃描室 135 m³ → 送風量 ≥810 m³/h），含中效過濾與排氣風機 | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 347.661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661 | 34.7661
24 | 消防：偵煙探測器＋手動報警＋滅火器＋院區消防主機介接（掃描室採免水式） | 機電設備 M&E | 10 | 0 | 191.862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862 | 19.1862
25 | 護理呼叫、雙向對講、掃描室 CCTV、控制室門禁 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 241.604 | 48.3208 | 48.3208 | 48.3208 | 48.3208 | 48.3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PACS 伺服器與授權（7,500–11,000 studies／年級距；含 DICOM Store／Q-R／WADO） | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 2558.16 | 511.632 | 511.632 | 511.632 | 511.632 | 511.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | RIS 排程與報告系統＋HIS 介接（HL7 v2 ADT／ORM／ORU） | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 1350.14 | 270.028 | 270.028 | 270.028 | 270.028 | 270.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | DICOM 閘道／Modality Worklist 伺服器 | 電腦與網通 IT | 5 | 6 | 461.89 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378 | 92.378
29 | 影像儲存（法定保存 10 年）：線上 2 年＋近線 8 年＋異地備援 | 電腦與網通 IT | 5 | 6 | 895.356 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712 | 179.0712
30 | 診斷級報告工作站：3MP 灰階雙螢幕＋主機＋亮度校正儀 | 電腦與網通 IT | 5 | 6 | 1279.08 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816 | 255.816
31 | AI 判讀模組導入費（胸部結節／顱內出血／肺栓塞 triage） | 軟體與無形 Software | 5 | 0 | 994.84 | 198.968 | 198.968 | 198.968 | 198.968 | 198.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 影像中心區域網路：24 埠 PoE 交換器 ×2、Cat6A 佈線 40 條、光纖上行至院區核心 | 電腦與網通 IT | 5 | 0 | 444.125 | 88.825 | 88.825 | 88.825 | 88.825 | 88.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 越南醫材流通註冊 Class C（Decree 98/2021）：政府規費＋代辦＋越文技術文件翻譯＋CFS/ISO 13485 取得 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 261.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 輻射工作許可證（VARANS／科技部，Circular 08/2010/TT-BKHCN，效期 3 年）：安全評估報告與申請 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 174.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 輻射安全主管與輻射工作人員訓練與證照（個人證效期 5 年，含 6 個月內體檢） | 費用化 Expensed | 0 | 5 | 69.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 驗收測試 Acceptance Testing：醫學物理師執行 CTDIvol 校驗、影像品質、輻射洩漏、機械精度 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 244.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 原廠應用訓練 Applications Training（放射師到院 5–10 日） | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 426.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 國際海運 FCL 40'HQ＋保險（CIF Cat Lai／Hai Phong） | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 373.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 報關、檢驗、港口作業費 THC／D-O | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 97.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 內陸運輸（港口→院區，空氣懸吊車輛防震） | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 111.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 吊裝就位 Rigging：外牆開口拆除復原／吊車吊裝至樓層／氣墊搬運至定位 | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 697.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 原廠安裝、校正與系統整合（Installation & Calibration） | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 994.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 不可預見費 Contingency | 費用化 Expensed | 0 | 0 | 2462.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 折舊攤提合計 Total D&A |  |  |  |  | 4823.4941 | 4823.4941 | 4823.4941 | 4823.4941 | 4823.4941 | 3430.5929 | 3430.5929 | 3430.5929 | 1147.3745 | 1147.3745
資本支出時程（Capital expenditure schedule，顯示幣別）
項目 |  |  |  |  | 第 0 年 建置期 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年
初始投資 Initial CAPEX |  |  |  |  | 43333.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
置換投資 Replacement CAPEX |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.768 | 3295.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
資本支出合計 |  |  |  |  | 43333.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.768 | 3295.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
期末殘值回收 Salvage value（第 10 年一次認列） |  |  |  |  | 952.4025
★ 建模說明：本表採直線法。若資產設有置換年，模型讓「原資產按原年限攤完」與「置換資產自置換年重新起算」並存，在置換年到原年限之間會有短暫重疊——這是為了讓公式保持透明可讀所做的簡化，對現金流無影響（折舊只影響稅），且方向保守（折舊多、稅少估）。若本案的置換金額重大，建議在 11 分頁登錄此簡化並請會計師確認。

## 06_現金流_Cashflow
06 現金流｜Free Cash Flow to Firm（無槓桿自由現金流）
全公式，不需編輯。採業界標準推導：營收 → EBITDA → 折舊攤提 → EBIT → 所得稅 → NOPAT → ＋折舊 −資本支出 −營運資金變動 ＝ FCFF。★ 稅採「EBIT × 稅率」（未槓桿稅負），不用損益表實際稅額——因為利息稅盾已含在 WACC 的 Kd×(1−t) 裡，重複計會高估價值。★ 所得稅已內建越南免稅期起算規則與 5 年虧損扣抵。全部金額為 01 分頁設定的顯示幣別。
項目 Item | 第 0 年 建置期 | 第 1 年 (2027) | 第 2 年 (2028) | 第 3 年 (2029) | 第 4 年 (2030) | 第 5 年 (2031) | 第 6 年 (2032) | 第 7 年 (2033) | 第 8 年 (2034) | 第 9 年 (2035) | 第 10 年 (2036)
A. 營業損益 Profit & Loss
健保營收 BHYT revenue | 0 | 8490.2606 | 13161.4477 | 16656.8402 | 18686.3447 | 19914.9719 | 21224.3813 | 22619.8844 | 24107.1418 | 25692.1863 | 27381.4476
自費營收 Self-pay revenue | 0 | 4401.0312 | 6822.3986 | 8634.2785 | 9686.2971 | 10323.1712 | 11001.9197 | 11725.2959 | 12496.2341 | 13317.8615 | 14193.5109
營收合計 Total revenue | 0 | 12891.2919 | 19983.8463 | 25291.1187 | 28372.6418 | 30238.1431 | 32226.301 | 34345.1802 | 36603.3758 | 39010.0478 | 41574.9585
變動營運成本 Variable OPEX | 0 | -3280.1923 | -5161.6464 | -6631.5302 | -7552.8848 | -8172.7273 | -8844.0911 | -9571.3256 | -10359.1543 | -11212.7077 | -12137.5589
固定營運成本 Fixed OPEX | 0 | -6757.34 | -7158.9682 | -7587.3505 | -8044.4161 | -8532.24 | -9053.0547 | -9609.262 | -10203.4464 | -10838.3894 | -11517.0847
營運成本合計 Total OPEX | 0 | -10037.5323 | -12320.6146 | -14218.8807 | -15597.3009 | -16704.9673 | -17897.1458 | -19180.5876 | -20562.6007 | -22051.0971 | -23654.6437
EBITDA | 0 | 2853.7596 | 7663.2317 | 11072.238 | 12775.341 | 13533.1757 | 14329.1551 | 15164.5926 | 16040.7751 | 16958.9507 | 17920.3148
EBITDA 利潤率 |  | 22.14% | 38.35% | 43.78% | 45.03% | 44.76% | 44.46% | 44.15% | 43.82% | 43.47% | 43.1%
折舊攤提 D&A | 0 | -4823.4941 | -4823.4941 | -4823.4941 | -4823.4941 | -4823.4941 | -3430.5929 | -3430.5929 | -3430.5929 | -1147.3745 | -1147.3745
EBIT 營業利益 | 0 | -1969.7345 | 2839.7376 | 6248.7439 | 7951.8469 | 8709.6816 | 10898.5622 | 11733.9997 | 12610.1822 | 15811.5762 | 16772.9403
B. 所得稅 Income tax（含越南免稅期與虧損扣抵）
本期虧損產生 Loss generated | 0 | 1969.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
可用虧損扣抵餘額（5 年內） | 0 | 0 | 1969.7345 | 1969.7345 | 1969.7345 | 1969.7345 | 1969.7345 | 0 | 0 | 0 | 0
本期使用虧損扣抵 Loss utilised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969.7345 | 0 | 0 | 0 | 0
課稅所得 Taxable income | 0 | 0 | 2839.7376 | 6248.7439 | 7951.8469 | 8709.6816 | 8928.8277 | 11733.9997 | 12610.1822 | 15811.5762 | 16772.9403
首次獲利年 First profitable year | 2 |  | 免稅期自「首次從受優惠活動獲利」起算；但若產生營收後 3 年內未獲利，則自營運第 4 年起強制起算（PwC）。
免稅起算年 Holiday start year | 2
適用稅率 Effective tax rate | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
所得稅 Income tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -446.4414 | -586.7 | -630.5091 | -790.5788 | -838.647
NOPAT 稅後營業淨利 | 0 | -1969.7345 | 2839.7376 | 6248.7439 | 7951.8469 | 8709.6816 | 10452.1208 | 11147.2997 | 11979.6731 | 15020.9974 | 15934.2933
C. 營運資金 Working capital
應收帳款 AR（健保／自費分開） | 0 | 3549.4363 | 5502.2716 | 6963.5546 | 7812.0088 | 8325.6483 | 8873.0597 | 9456.4634 | 10078.2258 | 10740.8692 | 11447.0813
耗材存貨 Inventory | 0 | 539.2097 | 848.4898 | 1090.1146 | 1241.5701 | 1343.462 | 1453.8232 | 1573.3686 | 1702.8747 | 1843.1848 | 1995.2152
應付帳款 AP | 0 | -1237.504 | -1518.9799 | -1753.0127 | -1922.9549 | -2059.5165 | -2206.4974 | -2364.73 | -2535.1152 | -2718.6284 | -2916.3259
營運資金淨額 NWC | 0 | 2851.142 | 4831.7816 | 6300.6565 | 7130.624 | 7609.5938 | 8120.3855 | 8665.102 | 9245.9854 | 9865.4256 | 10525.9706
營運資金變動 ΔNWC | 0 | 2851.142 | 1980.6395 | 1468.8749 | 829.9675 | 478.9699 | 510.7916 | 544.7165 | 580.8834 | 619.4402 | 660.545
D. 自由現金流 Free Cash Flow to Firm
＋ 折舊攤提（非現金加回） | 0 | 4823.4941 | 4823.4941 | 4823.4941 | 4823.4941 | 4823.4941 | 3430.5929 | 3430.5929 | 3430.5929 | 1147.3745 | 1147.3745
− 資本支出 CapEx | -43333.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.768 | -3295.0522 | 0 | 0 | 0 | 0
− 營運資金變動 | 0 | -2851.142 | -1980.6395 | -1468.8749 | -829.9675 | -478.9699 | -510.7916 | -544.7165 | -580.8834 | -619.4402 | -660.545
＋ 期末殘值回收 Salvage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.4025
自由現金流 FCFF | -43333.5938 | 2.6176 | 5682.5922 | 9603.3631 | 11945.3735 | 12984.4379 | 10076.8699 | 14033.1761 | 14829.3826 | 15548.9317 | 17373.5253
折現因子 Discount factor | 1 | 0.89668 | 0.80403 | 0.72095 | 0.64646 | 0.57967 | 0.51977 | 0.46607 | 0.41791 | 0.37473 | 0.33601
折現現金流 Discounted FCF | -43333.5938 | 2.3471 | 4568.9633 | 6923.5705 | 7722.2187 | 7526.6393 | 5237.6828 | 6540.412 | 6197.3753 | 5826.676 | 5837.728
累計折現現金流 Cumulative | -43333.5938 | -43331.2467 | -38762.2835 | -31838.7129 | -24116.4942 | -16589.8549 | -11352.1721 | -4811.7601 | 1385.6152 | 7212.2912 | 13050.0192
E. 投資指標 Investment metrics
NPV 淨現值 | 13050.0192 | 所有年度折現現金流的總和。＞0 代表在此折現率下創造價值。
IRR 內部報酬率 | 16.68% | 使 NPV＝0 的折現率。★ 當現金流正負交替（例如中途有大額置換投資）時 IRR 可能有多重解，請以 MIRR 為準。
★ MIRR 修正內部報酬率 | 13.06% | ★ 主要報酬指標。IRR 隱含假設期中現金流以 IRR 本身再投資（不現實）；MIRR 改用你在 01 指定的再投資率，且對任何現金流序列都只有單一解。
PI 獲利指數 | 1.3012 | ＝營運期折現現金流現值 ÷ 初始投資。＞1 即可接受。資本受限、要在多案之間排序時用這個指標。
折現回收期（年） | 7.7764 | 折現後的累計現金流轉正所需年數。
簡單回收期（年） | 1 | 不折現的粗略參考值。
ROIC 投入資本報酬率 | 20.38% | ＝平均 NOPAT ÷ 投入資本。★ 判讀方式：與 WACC 比較——高於 WACC 才是真正在創造價值。
滿載年 EBITDA 利潤率 | 43.1% | 第 10 年的 EBITDA ÷ 營收。
十年累計 FCFF | 68746.676 | 不折現的十年淨現金流總額。
★ 為什麼本檔以 MIRR 為主要報酬指標：本模型允許每一個 CAPEX 分項設定「置換年」——UPS 電池第 6 年、伺服器第 6 年、球管第 5 年——這使得現金流序列在正負之間交替，正是會讓 IRR 出現多重解的型態。Corporate Finance Institute 明述：「MIRR 對任何現金流序列都得到單一解，而 IRR 對正負交替的序列可能有兩個解。」

## 07_折現率_WACC
07 折現率｜WACC（加權平均資金成本）
折現率是整個模型影響最大的單一假設，不該隨手填。本頁用 CAPM 推算：股權成本 ＝ 無風險利率 ＋ β×成熟市場風險溢酬 ＋ 國家風險溢酬，再與稅後債務成本加權。★ 若要改用手動輸入，請到 01 分頁把「折現率來源」改成「手動輸入」。
A. 無風險利率與風險溢酬（Damodaran, 2026 年 1 月）
無風險利率 Rf | 4.54% |  | 越南 10 年期公債殖利率（tradingeconomics.com，2026-08-12）。以越南公債為基準代表本模型是「越盾名目」計價。
成熟市場風險溢酬 ERP | 4.23% |  | Damodaran 2026-01-01：由 S&P 500 隱含 ERP 扣除美國自身違約價差 0.23% 後得出（pages.stern.nyu.edu）。
越南國家風險溢酬 CRP | 3.9% |  | Damodaran 2026-01-05：越南評等 Ba2、調整後違約價差 2.56%，再依股票相對債券的波動度放大約 1.52 倍得出（pages.stern.nyu.edu）。
（參考）越南主權評等 | Ba2 (Moody's) |  | 越南股權風險溢酬合計 ＝ 4.23% ＋ 3.90% ＝ 8.13%（Damodaran 資料表）
（參考）越南調整後違約價差 | 2.56%
B. 產業 Beta（Damodaran 產業資料，2026 年 1 月）
產業別 Industry | Healthcare Products (βu 0.83) |  | ★ 資料中心無獨立產業分類。實務上以 R.E.I.T.（βu 0.39，反映長約穩定現金流）與 Computer Services（βu 0.92，反映營運型服務）為區間上下界，依「長約 vs 零售」比重內插。
無槓桿 Beta βu | 0.83 |  | 醫院／醫療機構 0.55（D/E 59.92%）；醫材產品 0.83；資訊服務 0.74；電腦服務 0.92；REIT 0.39。★ 為 Damodaran 美國樣本；用於越南專案時建議另取新興市場版校正。
目標負債／權益 D/E | 0.6 |  | 本專案的目標資本結構。
適用稅率 t | 10% |  | 由 01 分頁帶入（社會化醫療優惠稅率）
有槓桿 Beta βL | 1.2782 |  | Hamada 公式：βL ＝ βu × [1 ＋ (1−t) × D/E]
C. 資本成本
股權成本 Ke | 13.85% |  | CAPM ＋ 國家風險溢酬（Damodaran 2026 採「加法」而非 lambda 乘數法）
債務成本 Kd（稅前） | 8.5% |  | 越南本地企業借款利率，或無風險利率＋本案信用價差。須以實際 term sheet 為準。
稅後債務成本 Kd×(1−t) | 7.65% |  | 利息可抵稅，故實際成本較低。★ 這也是為何 FCFF 的稅要用 EBIT×t，否則稅盾會被重複計算。
權益比重 E/(D+E) | 62.5% |  | 由 D/E 推得
負債比重 D/(D+E) | 37.5% |  | 由 D/E 推得
D. 加權平均資金成本
WACC（越盾名目） | 11.52% |  | ＝ E權重×Ke ＋ D權重×稅後Kd。本模型的營收成長率是越盾名目成長，故對應的折現率也應為越盾名目。
（參考）美元等值 WACC | 9.914% |  | 依 Damodaran 的一致性原則換算：(1+r_USD) ＝ (1+r_VND) × (1+美國通膨) ÷ (1+越南通膨)。假設越南長期通膨 4.0%、美國 2.5%。★ 僅供對照——若要改用美元建模，現金流的成長率也必須同步改為美元名目，否則就犯了「現金流與折現率通膨假設不一致」的錯誤。
★ 本模型採用的折現率 | 11.52% |  | 01 分頁的「採用折現率」會抓這一格（除非你在 01 選了「手動輸入」）。★ 送投資決策前，這個數字必須與投資方書面確認——它比任何一筆成本估算都更能左右結論。
E. 敏感度：WACC 每變動 1 個百分點，NPV 變動多少
折現率 | −2pp | −1pp | 基準 | ＋1pp | ＋2pp
折現率值 | 9.523% | 10.52% | 11.52% | 12.52% | 13.52%
對應 NPV | 19535.221 | 16174.5339 | 13050.0192 | 10141.9242 | 7432.3715
★ 判讀：如果「＋1pp」那一格就讓 NPV 轉負，代表本案對折現率極度敏感，在跟投資方談之前務必先把折現率的口徑談定，否則同一份模型會得到相反的結論。

## 08_敏感度_Sensitivity
08 敏感度分析｜Scenarios, Tornado & Breakeven
全公式。三個區塊回答三個不同的問題：情境分析＝「如果整個世界比預期差，會怎樣」；龍捲風圖＝「哪一個變數最致命，該優先去查證或談判」；損益兩平＝「至少要做到多少才不虧」。★ 龍捲風圖應在跑任何複雜模擬之前先做——它告訴你該把查證力氣花在哪裡。
A. 計算基礎（自動由 06 現金流彙總）
基準 NPV | 13050.0192
基準 MIRR | 13.06%
基準 PI | 1.3012
折現後營收現值 | 158372.9646
折現後變動成本現值 | 43159.6477
折現後固定成本現值 | 48811.1462
資本支出現值 | 43333.5938
平均適用稅率 | 2.5%
B. 情境分析 Scenario analysis
情境 | 服務量 | 單價 | 營運成本 | 資本支出 | 折現率 | NPV | 相對基準 | 說明
保守 Downside | -15% | -10% | 10% | 10% | 1% | -33133.6947 | -46183.7139 | 量少一成半、價低一成、成本高一成、折現率高 1pp
基準 Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13050.0192 | 0 | 01–04 分頁目前的假設
樂觀 Upside | 15% | 5% | -5% | -5% | -1% | 48553.5218 | 35503.5025 | 量多一成半、價高 5%、成本低 5%、折現率低 1pp
C. 龍捲風圖 Tornado — 哪一個變數最致命
每次只變動一個變數（±15%，折現率為 ±1pp），其餘不變，看 NPV 的變動幅度，由大到小排序。長條最長的那一個，就是你該優先去查證、談判、或在合約裡設保護條款的變數。
變數 | −15% 時的 NPV | ＋15% 時的 NPV | 影響幅度（絕對值） | 排序 | 判讀
服務量 Volume | -3799.9284 | 29899.9668 | 33699.8952 | 2 | 量的風險應該用合約保底量或收入分成下限來管理
單價 Price | -10112.0269 | 36212.0653 | 46324.0922 | 1 | 價的風險來自公告費率調整與自費客層——查證健保費率與市場行情
營運成本 OPEX | 26500.7478 | -400.7094 | 26901.4572 | 3 | 用長約鎖定維保費率與人力成本，並注意越南薪資漲幅
資本支出 CAPEX | 19550.0583 | 6549.9801 | 13000.0782 | 5 | 把示意值換成廠商正式報價就能大幅收斂這一項
折現率 WACC | 16174.5339 | 10141.9242 | 6032.6098 | 6 | ★ 若這一項排在前段，代表結論高度依賴折現率口徑，務必先與投資方談定
自費比例 Mix | 1468.9962 | 24631.0423 | 23162.0461 | 4 | 自費占比往往比服務量更能決定獲利
D. NPV 矩陣：服務量 × 單價（各 ±30%）
服務量＼單價 | -30% | -15% | +0% | +15% | +30%
-30% | -53076.7405 | -36863.3082 | -20649.876 | -4436.4437 | 11776.9885
-15% | -43175.4067 | -23487.6675 | -3799.9284 | 15887.8108 | 35575.55
+0% | -33274.0729 | -10112.0269 | 13050.0192 | 36212.0653 | 59374.1114
+15% | -23372.7392 | 3263.6138 | 29899.9668 | 56536.3198 | 83172.6728
+30% | -13471.4054 | 16639.2545 | 46749.9144 | 76860.5743 | 106971.2342
E. 損益兩平 Breakeven
NPV＝0 所需的單價調整幅度 | -8.451% | 負值代表現在的單價已有這麼多的下跌空間；正值代表單價必須再漲這麼多本案才成立。
NPV＝0 所需的服務量調整幅度 | -11.62% | 負值代表量還有這麼多下跌空間；正值代表量必須再增加這麼多。
EBITDA 損益兩平年服務量 | 4195.6101 | ＝固定成本 ÷（加權單價 − 單位變動成本）。低於這個量，連折舊前的營運都是虧的。
相對於規劃滿載量的比例 | 38.67% | ★ 這個比例若高於 70%，代表本案幾乎沒有容錯空間，開辦爬坡期會非常辛苦。

## 09_使能型評估_EnablingCase
09 使能型投資評估｜Enabling Investment Case（自建 vs 外租 TCO・成本分攤・選擇權價值）
★ 只有 01 分頁的投資類別選「B 使能型投資」時才需要填這一頁。機房、網路、資料平台這類投資本身不對外收費，用單獨 NPV 評估必然為負——正確的評估方式是三件事：①「不做的話要花多少錢」（自建 vs 外租的十年 TCO 差額）；② 單位服務成本是否低於市場外購價；③ 它讓哪些後續專案得以成立（選擇權價值）。依據：Gartner TCO 差異法、TBM Council 成本分攤、Amram & Kulatilaka 實質選擇權。
⚠ 本案投資類別為「A 營收型投資 Revenue-generating」，本頁不適用，可略過。（若要改用使能型的評估方式，請到 01 分頁把投資類別改成「B 使能型投資」。）
A. 比較前提（兩個方案必須是同一個服務範圍，否則比較無效）
比較範圍 Scope | （請填：兩方案共同涵蓋的服務範圍） | ★ 最容易出錯的一格。兩個方案必須涵蓋完全相同的服務——如果自建方案含了院區網路而外租方案沒有，比較就沒有意義。
服務單位 Service unit | 機櫃 | 計價與分攤的單位。資料中心業界已從「空間計價」轉向「功率計價（kW）」，若對外議價建議同時列出 kW。
服務數量 Quantity | 0 | 例：24 機櫃、120 kW
折現率 | 11.52% | 由 01 分頁帶入
B. 方案一：自建（本案）— 十年總持有成本 TCO
項目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 十年現值 PV
建置與置換資本支出 CapEx | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.768 | 3295.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45086.7145
年度營運成本 OpEx | 10037.5323 | 12320.6146 | 14218.8807 | 15597.3009 | 16704.9673 | 17897.1458 | 19180.5876 | 20562.6007 | 22051.0971 | 23654.6437 | 91970.7939
自建十年 TCO（現值） | 10037.5323 | 12320.6146 | 14218.8807 | 15597.3009 | 16774.7353 | 21192.198 | 19180.5876 | 20562.6007 | 22051.0971 | 23654.6437 | 137057.5084
C. 方案二：外租／委外 — 同範圍的十年總持有成本
外租單價（每單位每月・輸入幣別） | 第 1 年: 0; 第 2 年: 市場行情。2026 年標準企業級 colocation 整櫃（42U，3–5kW，Tier 3）約 US$900–2,500／櫃／月；批發型（250–500kW）約 US$196／kW／月。越南在地：FPT 胡志明 42U 約 24.5m VND／月、Viettel 21U 約 16–18m VND／月。
外租單價年成長率 | 第 1 年: 3%; 第 2 年: 合約通常每 2–3 年檢討一次
一次性遷移／接續成本 | 第 1 年: 0; 第 2 年: 搬遷、專線建置、資料移轉、平行運行期的雙重成本
外租方案的額外年成本 | 第 1 年: 0; 第 2 年: ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。
項目 | 第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 第 6 年 | 第 7 年 | 第 8 年 | 第 9 年 | 第 10 年 | 十年現值 PV
外租租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
額外年成本（專線、合規、到場服務） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
外租十年 TCO（現值，含一次性遷移成本） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D. ΔTCO — 使能型投資的真正「淨現值」
★ ΔTCO 現值 ＝ 外租 − 自建 | 0 第 1 年: -137057.5084; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: ★ 正值＝自建比外租便宜，這個數字就是本案作為使能型投資的淨現值；負值＝不該自建，應該外租。這才是 Gartner TCO 框架所說的「比較基準情境與替代情境」——重點不在絕對金額，而在兩個方案的差額。
ΔTCO 簡單回收期（年） | 0 第 1 年: -4.3172; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: ＝自建的建置成本 ÷ 每年因自建而省下的現金。這是向業主說明使能型投資最直接的一句話：「這座機房幾年就把自己付掉了」。
E. 單位服務成本（Chargeback rate — 內部轉撥計價的基礎）
自建：每單位每月成本 | 0 第 1 年: n/a; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: 把十年現值攤回每單位每月，這是你對院內或對其他專案「內部轉撥計價」的成本底線
外租：每單位每月價格 | 0 第 1 年: n/a; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: 市場外購價（含額外成本分攤）
差額（外租 − 自建） | 0 第 1 年: n/a; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: ★ 正值代表自建的單位成本低於市場價——這是使能型投資最有說服力的一句話
自建成本相對市價 | 0 第 1 年: n/a; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: 低於 100% 即代表自建具成本優勢
F. 承載專案與成本分攤（TBM Council：先 Showback 建立信任，再 Chargeback 實際入帳）
承載的專案／服務 | 0 第 1 年: 佔用容量; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 2 年: 分攤比例; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 3 年: 年分攤金額; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: 分攤方式; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 5 年: 說明
（請填：本平台承載哪些專案） | 0 第 1 年: 0; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: 直接分攤 Direct
合計 | 0 第 1 年: 0; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 2 年: 0%; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 3 年: 0
★ 承載專案數 | 0 第 1 年: 1; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 2 年: 使能型投資的通過條件之一是承載專案數 ≥ 2。只服務一個專案的「平台」，本質上是那個專案的成本，不是平台。
G. 選擇權價值（Real option — 這個平台讓哪些未來的事情變得可能）
Amram & Kulatilaka 指出平台投資內嵌四種選擇權：延後、分階段、放棄、★擴張。下表估算「擴張選擇權」：因為已經有這個平台，未來每一個新專案可以省下多少原本必須自己蓋的建置成本。★ 此欄位不計入 ΔTCO，也不應加進 NPV——它是決策時的補充證據，不是可入帳的效益。
未來可承載的專案 | 0 第 1 年: 若無此平台的 增量建置成本; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 2 年: 實現機率; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 3 年: 期望值; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 4 年: 說明
（請填：因為有這個平台，未來哪些專案可以省下自建成本） | 0 第 1 年: 0; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 2 年: 50%; ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 3 年: 0
0
0
0
0
選擇權價值合計（期望值） | ★ 常被漏掉：到外租機房的專線與備援線路、跨站延遲造成的效能損失、資料落地與稽核的額外合規成本、以及失去現場處置能力所需的到場服務合約。 第 3 年: 0
H. 使能型投資結論
⚠ 尚未填寫外租方案的比較資料——請先填 C 區塊，否則本頁無法給出結論。

## 10_決策摘要_Summary
10 決策摘要｜Investment Decision Summary（可直接貼進投資決策文件）
全公式，不需編輯。★ 本頁的判讀規則會依 01 分頁選定的「投資類別」自動切換——營收型看 NPV／MIRR，使能型看 ΔTCO，法規強制型看最低合規成本，各有各的尺。
專案名稱 | A醫院 128排CT影像中心建置 一期（模擬案）
對應能力 CAP ID | CAP-028 影像設備、PACS與報告流程
主責夥伴 | P-019 影像設備與PACS整合商（＋群晶科技：機房與網路）
★ 投資類別 | A 營收型投資 Revenue-generating | 下面的判讀規則依這一格自動切換。
└ 主要評估指標 | NPV／IRR／PI
幣別 / 單位 / 年數 | TWD 千 / 10 年
折現率 WACC | 11.52% | 見 07 分頁的推算過程。這個數字比任何一筆成本估算都更能左右結論。
一、共通財務結果（所有類別都會算，但不是每一類都以此為準）
投資總額 CAPEX（含不可扣抵稅費） | 43333.5938 | 含關稅與不可扣抵的進項 VAT。越南醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵 ⇒ 這是實實在在的成本。
首年 OPEX | 12721.326
滿載年營收 | 23438.7125 | 使能型投資若不對外收費，此欄為 0 屬正常，請看第二段的 ΔTCO。
NPV 淨現值 | 13050.0192
★ MIRR 修正內部報酬率 | 13.06% | 本檔的主要報酬指標。因為模型含中途置換投資（現金流正負交替），IRR 可能有多重解，MIRR 只有單一解。
（參考）IRR | 16.68%
PI 獲利指數 | 1.3012 | ＞1 即可接受。多案排序、資本受限時用這個。
折現回收期（年） | 7.7764
ROIC 投入資本報酬率 | 20.38% | 與上方的折現率 WACC 比較：高於 WACC 才是真正在創造價值。
二、使能型投資專用指標（投資類別選 B 時以此為準）
★ ΔTCO 現值（外租 − 自建） | — 本案投資類別非「B 使能型」，本段不適用 | 正值＝自建比外租便宜，這才是使能型投資的「淨現值」。見 09 分頁。
ΔTCO 簡單回收期（年） | — 本案投資類別非「B 使能型」，本段不適用
承載專案數 | — 本案投資類別非「B 使能型」，本段不適用 | 使能型投資的通過條件之一：≥ 2。只服務單一專案的平台，本質上是那個專案的成本。
選擇權價值（期望值・參考） | — 本案投資類別非「B 使能型」，本段不適用 | ★ 不計入 NPV，也不可入帳。是決策時的補充證據。
三、自動判讀 Verdict（依投資類別切換規則）
△ 可行但偏慢：NPV 為正、MIRR 高於門檻，但折現回收期超過 7 年。務必確認合約年限涵蓋回收期，否則合約到期時錢還沒收回來。
四、本案解讀｜這個數字代表什麼、可以動哪些槓桿
① 三案之中只有本案「做一件收一件」的收入邏輯成立，因為影像檢查有明確的健保給付碼（Circular 22/2023/TT-BYT）與自費市場。這是越南醫療數位化裡少數能單獨算得出帳的題目，因此投資類別選「A 營收型」、用 NPV／MIRR 這把尺是對的。
② 獲利的最大單一變數不是服務量，是自費比例。基準假設 25%（單價約健保價 1.55 倍）；請看 08 分頁的龍捲風圖確認排序，並在談判時同時談量與客層——只談量會談錯重點。
③ 有兩個剪刀差要盯住：單價年漲 1.5%（受 Decision 313/QĐ-BYT 的無片化降價壓抑）vs 人力成本年漲 8%。十年下來這個差距會吃掉相當大一塊利潤，這也是為什麼本模型不用「毛利率固定」的簡化算法。
④ 稅務是本案的隱藏利多：若取得社會化醫療資格，適用 10% 優惠稅率＋免稅 4 年（免稅期自首次獲利年起算）。★ 但這項資格必須由越南在地稅務顧問書面確認——請看 08 分頁的保守情境（把稅率改回 20%）確認即使沒拿到優惠本案仍成立。
⑤ 02 分頁有兩個最常被漏編、金額卻不小的項目：吊裝就位（CT 主機 1.8–3.6 噸，外牆可能要開口）與不可扣抵的進項 VAT。請確認 02 分頁最下方的「不可扣抵稅費佔比」檢查點沒有低於 4%。
⑥ 下一步：以 P-019 影像設備與 PACS 整合商為主責夥伴取得三家原廠正式報價，把 02 分頁的示意值換掉後重跑，並在合約中納入保底檢查量（min-volume guarantee），把量的風險與醫院共同承擔。
五、送交投資決策前的必備檢查
☐ | 02 分頁每一筆 CAPEX 都已用廠商正式報價或工程估算取代示意值，並在 11 分頁登錄來源與日期
☐ | ★ 關稅與進項 VAT 已確認：醫材 HS 9022 適用 MFN 0%（須附有效 C/O），但 UPS／發電機／空調類非 ITA 涵蓋、稅率較高；且醫療服務免 VAT ⇒ 進項不可扣抵、必須資本化
☐ | ★ 稅務優惠資格已由越南在地稅務顧問書面確認（社會化醫療 10% 稅率、免稅期起算年、虧損扣抵 5 年）
☐ | ★ 折現率（07 分頁 WACC）已與投資方書面談定——同一份模型用不同折現率會得到相反的結論
☐ | 越南醫材／軟體註冊路徑與時程已由法規顧問確認（對應主工具 05 法規門檻）
☐ | OPEX 已含在地人力、維保合約、耗材與電力，維保費率以合約報價為準，且薪資年成長率不為 0
☐ | 收入單價已核對越南健保公告費率與自費市場行情；★ 注意 PACS 無片化給付價反而低於有片價
☐ | 健保應收天數已依實際結算經驗設定（越南社保按季結算且常有超支懸置），並在 08 下檔情境測試過
☐ | 08 分頁龍捲風圖排序第一的變數，已有對應的合約條款或查證計畫
☐ | 獨立驗證單位已複核本模型（對應主工具 04 的獨立臨床與成本驗證）

## 11_假設來源_Assumptions
11 假設與來源｜Assumptions & Sources
每一筆重要金額與比率都要在這裡登錄出處。「狀態」欄是給投資決策看的：★ 只要還有任何一列是「推測」，這份模型就不能直接送投資決策。
編號 | 假設項目 | 採用值 | 狀態 | 來源／依據 | 更新日期 | 負責人
X-01 | 匯率 1 TWD = 810 VND、1 USD = 26,082 VND | 810 / 26,082 | 實績資料 | xe.com 中間匯率，2026-08-13。★ 3–10 年模型不應直接用即期匯率外推（Damodaran）；本檔採單一幣別建模、最後換算的穩健作法。 | 2026-08-13 | Financial Model Lead
X-02 | 折現率 WACC | 見 07 分頁 | 規劃假設 | CAPM＋國家風險溢酬。Rf＝越南 10Y 公債 4.54%（tradingeconomics.com，2026-08-12）；成熟市場 ERP 4.23%、越南 CRP 3.90%（Damodaran，pages.stern.nyu.edu，2026-01）。 | 2026-08-13 | Financial Model Lead
X-03 | 企業所得稅優惠稅率 10% | 10% | 法規公告 | PwC 越南 Pocket Tax Book：「Certain social sectors (e.g. education, health) enjoy the 10% rate for the entire life of the project.」★ 惟 lntpartners.com 對 Law 67/2025 的解讀較保守，認為須符合第 12 條其他資格條件。務必由在地稅務顧問就個案確認；下檔情境應改用 20%。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-04 | 免稅 4 年＋減半期 | 4＋5 或 4＋9 年 | 法規公告 | 社會化專案位於社經困難地區者免稅 4 年＋減半 9 年；一般地區免稅 4 年＋減半 5 年。免稅期自「首次從受優惠活動獲利」起算，但若產生營收後 3 年內未獲利則自營運第 4 年起強制起算（PwC）。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-05 | ★ 醫療服務 VAT 免稅 ⇒ 進項不可扣抵 | 進項 VAT 全額計入成本 | 法規公告 | VAT Law 48/2024/QH15 第 5 條第 10 款(a)：人的醫療檢查、治療與疾病預防服務屬「不課徵 VAT 對象」。★ 免稅（exempt）≠ 零稅率（0%）——免稅代表進項 VAT 不可退還，必須資本化或計入費用。醫材與藥品進項適用 5%、IT 設備 10%。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-06 | 折舊年限 | 依 Circular 45/2013/TT-BTC | 法規公告 | 附錄一法定區間：堅固建物 25–50 年、醫療設備 6–15 年、電腦與電子設備 3–8 年、軟體 3–8 年、一般機械 5–15 年。★ 本案若適用長期免稅或 10% 優惠稅率，宜取區間上限拉長折舊，把稅盾延後到稅率較高的期間。 | 2026-08-13 | 會計師
X-07 | 虧損扣抵 5 年 | 5 年 | 法規公告 | 越南：虧損可全額連續向後扣抵最長 5 年，不得向前扣抵，逾期永久失效。本檔以 5 年滾動窗口近似 FIFO 到期邏輯。 | 2026-08-13 | Tax Advisor
X-08 | 健保應收天數 | 見 01 分頁 | 實績資料 | ★ 2025-08 報導：胡志明市各醫院被健保懸置未結算的費用近 2,500 十億越盾（2023 年超支 5,575 億、2024 年約 1 兆 9,500 億），醫院須依《健保法》第 32 條請求社保墊付（vietnam.vn）。VSS 結算的確切法定天數查無明文，須由在地法律顧問確認。 | 2026-08-13 | Revenue Cycle Lead
X-09 | 利潤匯回限制 | 有累積虧損不得匯出 | 法規公告 | Circular 186/2010/TT-BTC＋Decree 252/2026/ND-CP：須完成財務義務、提交查核財報與 CIT 決算表，匯出前 7 個工作天通知稅務機關。★ 有累積虧損的企業不得匯出利潤，即使當年度獲利。外國法人股東 0% 扣繳、個人股東 5%。 | 2026-08-13 | Legal Lead
X-10 | 投資類別分類法 | 見 01 分頁 | 實績資料 | Weill & Aral（MIT Sloan）IT 投資組合四分類：Infrastructure 46%／Transactional 26%／Informational 17%／Strategic 11%；★ 績效前段班公司把 55% 的 IT 支出放在基礎建設，後段班只有 37%（MIT CISR 2016）。另參考 CFA 資本預算分類、Gartner Run/Grow/Transform、TBM Council 成本分攤方法。 | 2026-08-13 | PI Office
A-01 | 128 排 CT 主機 16,800,000 TWD | US$520,000 | 規劃假設 | blockimaging.com／amberusa.com：128–320 排新機 US$400k–900k、整新機 US$200k–300k。本案取新機下緣。★ 須以三家原廠正式報價取代 | 2026-08-13 | 醫工
A-02 | 健保給付單價 1,897 TWD／件 | 1,461,000／1,712,000 VND | 法規公告 | Circular 22/2023/TT-BYT：CT 未顯影 1,461,000 VND、顯影 1,712,000 VND，以顯影 30% 加權 | 2026-08-13 | Revenue Cycle Lead
A-03 | ★ 單價年成長率僅 1.5% | 1.5% | 法規公告 | Decision 313/QĐ-BYT：PACS 無片化給付價平均比有片價低 5.9%、CT 32 排非顯影低 8.7%。任何以「單價每年漲 3–5%」為前提的版本都應視為過度樂觀 | 2026-08-13 | Revenue Cycle Lead
A-04 | 自費單價 2,950 TWD／件 | 約健保價 1.55 倍 | 規劃假設 | 越南私立與外資醫院自費影像行情。★ 須以在地市場調查校正——自費比例是本案獲利的最大單一變數 | 2026-08-13 | Commercial Lead
A-05 | 日檢查量 35 件、年營業 310 日 | 10,850 件／年 | 規劃假設 | 設計產能約 60–80 件／日，利用率 50% 屬保守。須與院方轉診量與健檢通路量對齊 | 2026-08-13 | 營運
A-06 | 球管年提存 839,800 TWD | US$26,000 | 實績資料 | prizmedimaging.com：premium 球管 US$85k–150k、壽命 500k–1M scan seconds 或 4–8 年；高量院所建議年提存 US$25k–40k | 2026-08-13 | 醫工
A-07 | 原廠維保費率 | 設備價的 8–15%／年 | 實績資料 | blockimaging.com 公開費率表：Siemens 32–128 排 Full-Service US$84,790–96,185／年 | 2026-08-13 | 醫工
A-08 | 電力 95,000 kWh／年、3,254 VND/kWh | — | 法規公告 | EVN Decision 1279/QĐ-BCT（2025/5/10）≥22kV 商業費率尖峰 5,025／一般 2,887／離峰 1,609 VND，加權約 3,000＋VAT（arcusenergyasia.com） | 2026-08-13 | 設施維運
A-09 | 輻射屏蔽 2.0 mm Pb 當量 | 130㎡ 牆面＋45㎡ 天花 | 規劃假設 | leadglasspro.com 材料 US$90–160/sq ft。★ 實際鉛當量與範圍須由醫學物理師出具屏蔽設計計算書後定案，本值為估算 | 2026-08-13 | 醫學物理師
A-10 | 進口關稅 0%、進口 VAT 5% | — | 法規公告 | greennrj.com.vn：HS 9022.12.00 普通 5%／MFN 0%／FTA 0%（EVFTA、CPTPP、UKVFTA、VKFTA，須附有效 C/O）；經 MOH 確認之醫材適用 5% VAT | 2026-08-13 | 採購
A-11 | ★ 進項 VAT 不可扣抵 | 全額資本化 | 法規公告 | VAT Law 48/2024/QH15 第 5 條第 10 款：醫療檢查治療服務屬不課徵 VAT 對象。免稅≠零稅率，進項 VAT 不可退還 | 2026-08-13 | Tax Advisor
A-12 | 儲存容量 60 TB | 10 年保存 | 規劃假設 | 10,850 studies × 300 MB ＝ 3.26 TB/年 → 10 年 32.6 TB → ÷0.75（RAID）→ ×1.4（異地副本）≒ 60 TB | 2026-08-13 | 數位基建
A-13 | 爬坡率 55/80/95/100% | — | 規劃假設 | 越南新設影像中心需時間建立轉診來源。須與院方的轉診推廣計畫對齊 | 2026-08-13 | 營運
A-14 | 人力成本年成長率 8% | 8% | 規劃假設 | ★ 越南薪資漲幅明顯高於服務單價漲幅（本案單價僅 1.5%）。這個剪刀差是長期模型裡最容易被忽略的風險 | 2026-08-13 | HR
狀態統計
| 實績資料 | 5
| 報價 | 0
| 合約條款 | 0
| 法規公告 | 11
| 規劃假設 | 8
| 推測 | 0
★ 只要「推測」的數量不是 0，這份模型就不能直接送投資決策。

## _Lists (hidden)
L_Cur | L_Unit | L_DiscSrc | L_VatC | L_TV | L_CapCat | L_Origin | L_Dep | L_OpCat | L_CostType | L_Status | L_Alloc | L_Industry | L_W1 | L_W2 | L_W4 | L_Role
TWD 新台幣 | 元 Unit | 由 07 分頁 WACC 推算 | 否 — 醫療服務免 VAT | 殘值法 Salvage（有限年期資產） | 設備 | 進口 | 建物與裝修 Building | 人力 | 變動 | 實績資料 | 直接分攤 Direct | Hospitals / Healthcare Facilities (βu 0.55) | 有，而且金額算得準（有給付碼、正式報價或可比市場） | 別的專案做不成，或成本會大增 | 會停擺——沒得選，一定要做 | 專案總監
USD 美元 | 千元 Thousand | 手動輸入 | 是 — 可扣抵 | 永續成長法 Gordon growth | 工程 | 在地 | 醫療設備 Medical equip | 維保 | 固定 | 報價 | 作業基礎 ABC | Healthcare Support Services (βu 0.69) | 有，但金額還算不準（要等市場成熟，或要等第 2、3 個客戶） | 會被罰、被要求停業，或失去投標資格 | 不會，還能撐一段時間——有得選 | 財務
VND 越南盾 | 百萬 Million |  |  | 退出倍數法 Exit multiple | 軟體 | 混合 | 機電設備 M&E | 耗材 |  | 合約條款 | 固定分攤 Fixed | Healthcare Products (βu 0.83) | 沒有（不對外收費，或只有聯盟內部轉付） | 某一筆既有支出會繼續花下去 |  | 醫療資訊
|  |  |  | 不計終值 | 服務 |  | 電腦與網通 IT | 公用 |  | 法規公告 | 共用服務 Shared | Information Services (βu 0.74) |  | 現有營運會中斷 |  | 數位基建
[5 empty] | 預備 |  | 軟體與無形 Software | 軟體 |  | 規劃假設 | 加權分攤 Weighted | Computer Services (βu 0.92) |  |  |  | 設施維運
[7 empty] | 費用化 Expensed | 服務 |  | 推測 |  | Telecom Equipment (βu 0.86) |  |  |  | 網路
[8 empty] | 法規 |  |  |  | R.E.I.T. — 資料中心參考下界 (βu 0.39) |  |  |  | CISO
[8 empty] | 保險 |  |  |  | 自訂 Custom |  |  |  | 法務
[8 empty] | 管理 | [7 empty] | HR
採購
營運
放射科
品保